THE ESTIMATE OF THERE-PHRASE POWER FOR KHE NHAO

| No. | Construction Materials | Units | Prices | Cost (Dong) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concrete | 65 poles | 1.466.000 | 95.290.000 |
| 2 | Freight for poles | 65 poles | 700.000 | 45.500.000 |
| 3 | Construction for concrete poles | 65 poles | 400.000 | 26.000.000 |
| 4 | Sand | 3,9 m3 | 170.000 | 6.630.000 |
| 5 | Stones | 4,5m3 | 154.000 | 7.007.000 |
| 5 | Cement | 9750 kg | 12.000 | 11.700.000 |
| 6 | Construction of columnar foundation | 65 poles | 300.000 | 19.000.000 |
| 7 | Wire | 2.500 m | 30.000 | 75.000.000 |
| 8 | Electric-energy meters | 54 pcs | 750.000 | 40.500.000 |
| 9 | Shackles/clamp brake | 65 pcs | 20.000 | 1.300.000 |
| 10 | Suspension clamps | 65 pcs | 20.000 | 1.300.000 |
| 11 | Hose clamps | 65 pcs | 20.000 | 1.300.000 |
| 12 | Wall panels | 65 pcs | 20.000 | 1.300.000 |
| 13 | Connectors | 8 pcs | 60.000 | 48.000 |
| 14 | Cosse/Terminals | 4 pcs | 5.000 | 20.000 |
| 15 | Wiring | 2,500m | 6.500/1km | 16.000.000 |
| 16 | Meters installation | 54 pcs | 100/1pcs | 5.400.000 |
| Total |  |  |  | 352.795.000 |